# 竞争性谈判文件

采购人：上海市中医医院

2026年10月

### 第一章 	竞争性谈判邀请

1、上海市中医医院现对本项目进行竞争性谈判采购，在此欢迎中华人民共和国境内的合格供应商参加谈判。

（1）项目名称：血透系统升级改造

（2）技术要求：见本竞争性谈判通知书第三章“需求一览表及技术规格”

2、有兴趣的合格潜在供应商请于2026年10月30日起至2026年11月03日止（星期六、日和节假日除外）自行前往我院官网（https://www.szy.sh.cn/）通知栏下载。

3、递交文件截止时间、地点及要求：

截止时间：2026年11月09日北京时间10:00

地点：嘉定区荣联路68号上海市中医医院1号楼205采购处

4、采购人信息

买方名称：上海市中医医院

买方地址：嘉定区荣联路68号上海市中医医院1号楼205采购处

邮编：201822

电话：021-56639828-51237

联系人：孙全

### 第二章 	竞争性谈判资料表

下表有关货物采购的资料是对“供应商须知”的具体补充和修改，如有矛盾应以本竞争性谈判通知书资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1.1 | 采购人名称：上海市中医医院 |
| 1.2 | 项目名称：血透系统升级改造 |
| 1.3 | 资金性质：自筹资金 |
| 2.1 | 供应商未在规定的时间内报名，不得参加。 |
| 2.2 | 潜在供应商或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在竞争性谈判响应文件递交截止时间2日前提出。 |
| 竞争性谈判文件的编制和递交 |  |
| 3.1 | 文件语言：中文 |
| ★4.1 | 供应商应提供下列文件，并按顺序装订成册，编制文件目录： 1.竞争性谈判文件 供应商应按照竞争性谈判通知书中提供的格式完整、正确填写。 2.开标一览表 （1）开标一览表应填写项目总价。 （2）供应商应按照竞争性谈判通知书中提供的格式完整、正确填写开标一览表。 3.投标分项报价表 4.货物说明一览表 5.响应/偏离表 供应商应按要求填写技术规格响应/偏离表、商务条款响应/偏离表。 6.供应商资格证明文件 供应商资质证明文件具体内容见规定。 7.其他资料（供应商认为有必要提交的其他资料） |
| 5.1 | 供应商应严格按照竞争性谈判通知书规定的格式和内容编制竞争性谈判文件，要求对本竞争性谈判通知书第三章所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释，并填写在技术规格响应/偏离表中。 |
| 5.2 | 供应商应根据第三章“需求一览表及技术规格”中所列产品及要求报价，投标总价中不得包含超出竞争性谈判通知书要求以外的内容，否则在评审时不予核减。 |
| 7.1 | 本项目不接受联合体投标。 |
| ★7.2 | 资格标准： - 供应商在注册地的相关注册法律文件。若供应商在中华人民共和国境内注册的，则必须提供营业执照（或事业单位、社会团体相关证书）的复印件 （2）供应商应遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，近三年在经营活动中没有重大违法、违规记录，以国家企业信用信息公示系统、信用中国网站查询结果为准 （3）供应商需提供供应商信誉情况的书面声明 （4）供应商需提供无行贿犯罪记录声明函 （5）需提供被授权人在本单位的社保缴纳证明（近6个月内任意一个月）。 |
| 8.1 | 投标有效期：90天 |
| 9.1 | 正本的份数：1份 副本的份数：2份 电子版的份数：1份 |
| ★9.2 | 竞争性谈判文件的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字（包括样本等所有资料），否则将被否决。 |
| 竞争性谈判评审 |  |
| 10.1 | 地点：上海市中医医院 地址：上海市荣联路68号 谈判时间：另行通知 |
| ★10.2 | 供应商的竞争性谈判文件中加注★的条款或参数要求的、未加注“★”号的一般技术参数的偏离超过5项（包括5项），其投标将被否决。 |
| 11.1 | 评审货币：人民币。 |
| 12．1 | 评审方法：所有谈判和最后报价结束后，由谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商。 |
| 12.2 | 谈判小组： （1）本项目评审工作由谈判小组负责，谈判小组由3人单数组成。 （2）谈判小组成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据响应文件对谈判文件响应情况、响应文件编制情况等，进行综合、科学、客观评审。 |
| 12.3 | 评审程序： （1）响应文件初审。初审包括资格性检查和符合性检查。首先，依据法律法规和谈判文件的规定，审查、确定提交响应文件的供应商是否具备响应资格。其次，依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，确定响应文件是否对谈判文件的实质性要求作出了响应。 （2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 （3）采购代理机构将按照谈判小组所确定的参加谈判的供应商名单以及谈判时间和谈判顺序安排，组织逐一与供应商进行谈判，未按要求参加的，视为放弃本项目谈判，并不再接受其最后报价。 （4）请参加谈判的供应商事先做好时间安排和谈判准备，根据通知的安排，携带有关谈判资料准时参加谈判。 （5）谈判结束后，供应商应根据谈判中确定的内容和时间要求提交最终响应文件（包括最后报价）。 （6）所有谈判和最后报价结束后，由谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商。 （7）最后报价相同的，由谈判小组按照少数服从多数原则表决。根据规定,采购人按照成交候选人排名顺序确定成交供应商。 |
| 12.4 | 评审细则： （1）最后谈判报价：最终报价无缺漏项的，最终报价即最后谈判报价；最终报价有缺漏项的，按照其他供应商相同项的最高报价计算其缺漏项价格，经过计算的缺漏项价格不超过其最终报价10%的，其最终报价也即最后谈判报价，缺漏项的费用视为已包括在其最终报价中，经过计算的缺漏项价格超过其最终报价10%的，其响应无效。 （2）供应商不得以低于成本的报价竞标。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。 |
| 授予合同 |  |
|  | 中选供应商的确定：按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商。 最后报价相同的，由谈判小组按照少数服从多数原则表决。根据规定,采购人按照成交候选人排名顺序确定成交供应商。 |

- 需求一览表及技术规格

- 一、项目概况

1.1 建设背景

根据国家医疗保障局《关于开展医疗服务价格规范治理（第五批）的通知》（医保价采函〔2025〕120号）和《关于印发<泌尿系统类医疗服务价格项目立项指南（试行）>的通知》（医保价采函〔2025〕108号）要求，按照医疗服务价格管理有关规定，需规范调整“血液透析”等部分泌尿系统类医疗服务价格项目。

通知明确：在“血液透析”“血液透析滤过”“血液滤过”“血液透析灌流”等收费项目中，在收费调整的前提下，另需监测四项指标：血温、血压、在线清除率、血容量。如医院未完成上述四项监测的，每项减收5元。同时增加血液透析灌流收费项目，四项监测指标扣费标准同上。

为保障医院医疗服务与收费一致性，提升运营效率和服务质量，现需对血透信息系统进行升级改造，以实现医保规定的四项监测指标的数据采集、记录及收费规则精准执行。

- 二、项目总体要求

2.1 总体建设目标

投标人须基于医院现有血透信息管理系统进行升级改造，实现医保四项监测指标（血温、血压、在线清除率、血容量）的数据采集、清洗、计算、记录及收费联动，确保医院精准执行医保扣减规则。

- 三、技术和功能要求

3.1 技术性能

1. 数据采集模块升级

（1）对接透析机设备接口，升级数据采集模块，确保四项监测指标实时传输并记录至系统；

（2）对无法自动采集的数据，支持人工录入方式补充；

（3）数据清洗、改动及调试，确保采集数据准确、完整。

2. 体征巡回模块改造

支持血温、血压等体征数据的巡回记录，实现与透析治疗过程的关联。

3. 透析模式变动改造

（1）灌流模式由原来的HD+HP更改为HDP；

（2）设备开放在线清除率需重新调试联机；

（3）在线清除率计算需录入患者身高、体重、年龄等信息；

（4）血容量监测需重新调试联机或采集血透设备相关数据嵌入公式计算

4. 四项监测指标实现方式

| 监测指标 | 实现方式 |
| --- | --- |
| 血温 | 设备可显示并采集则自动采集；否则用额温枪每小时测量并录入系统 |
| 血压 | 设备可显示并采集则自动采集；否则由医务人员人工测量并录入系统 |
| 在线清除率 | 设备可显示并传输则自动采集；否则手动记录或输入相关数据计算 |
| 血容量 | 设备可显示并采集则自动采集；设备可显示血流量、透析量等则系统自动计算；否则人工计算综合评估并手工记录 |

5. 收费规则联动

系统升级后须支持医院精准执行医保扣减规则，根据四项监测完成情况自动计算收费金额，保障医疗服务与收费一致性。

- 设备技术参数、软件功能清单

| 1 | 技术需求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 支持与国际主流品牌的血透设备联机，满足最新型号血透设备的联机要求 |
| 1.2 | 具有标准化的软件操作界面，与同一类别不同品牌的血透设备对接时，操作控制界面统一，方便用户操作 |
| 1.3 | 对于开放数据/波形输出接口的设备，系统支持自动采集并保存这些数据/波形。若业务需要，支持将数据/波形自动导入到报告中予以展现 |
| 1.4 | 实现不同品牌血透设备联机入网，并支持数据留存 |
| 1.5 | 支持 RS232通讯；支持TCP/IP 通讯；支持读取仪器软件数据库；支持读取仪器软件文件 |
| 1.6 | 支持仪器传输结果解析 |
| 1.7 | 支持多层体系架构，模块化设计，方便流程再造。参数化设计，方便个性化设置。符合国际SOA 架构设计理念，并支持结构化存储 |
| 1.8 | 系统网络架构支持以太网、WiFi、RFID等物联网网络节点的接入 |
| 1.9 | 系统支持符合物联网通用标准物联网设备的扩展接入 |
| 1.10 | 系统所采用的体系结构要能够支持医院信息系统在不同发展阶段对于信息交换的需求，系统应具有可继承性、可伸缩性、可重用性等重要特点 |
| 1.11 | 支持物联网相关RJ45、WiFi等标准网络方式接入 |
| 1.12 | 支持TCP/IP、TCP/UDP、UART标准协议方式通讯 |
| 1.13 | 支持HTTP、串口等数据接口通讯协议 |
| 1.14 | 支持软件工程信息安全的标准和规范 |
| 1.15 | 系统集成与接口要遵循医院现有数据平台的接口规范 |
| 1.16 | 系统基于IOT的最新技术方法，支持RS232、RJ45等通讯协议实现硬件设备数据采集 |
| 2 | 稳定性和可靠性 |
| 2.1 | 系统应对网络传输过程中丢包或网络异常导致的数据异常有完善的处理机制，保证数据的完整、可靠、准确 |
| 2.2 | 系统应在网络或服务器出现问题时，有完善的离线存储或同步机制，保证数据的稳定、可靠 |
| 2.3 | 系统应做好极端情况压力测试，保证在极端情况下采集终端、网络、服务器、数据库均能正常运行 |
| 2.4 | 系统支持在医疗设备采集发生异常时，有自动恢复的机制 |
| 2.5 | 数据采集日志通过HTTP方式写回数据库保存 |
| 2.6 | 对于人为误操作等现象的发生，支持采用循环冗余技术实现数据的安全恢复，同时系统允许断电等异常情况发生，有紧急响应预案，从而不影响数据的完整性 |
| 2.7 | 采集线和接口需要有固定保护装置，以防止搬动中造成损坏，影响临床使用 |
| 3 | 灵活性和可扩充 |
| 3.1 | 系统可根据医院的需求及具体工作流程进行定制、重组和改造。系统应具有良好的可裁减性、可扩充性，可管理性和可维护性。 |
| 3.2 | 系统模块化程度高，对不同业务流程和管理方式的适应能力要强，软件维护方便。贯彻面向最终用户的原则，建立友好的用户界面，使得操作简单、直观、灵活，易于学习掌握 |
| 4 | 网络安全 |
| 4.1 | 对目前现有的血透设备物联网网络兼容，并负责进行日常网络维护，包括但不限于定期对物联网网络、终端设备、前置机等的例行巡检 |
| 4.2 | 服务器与医疗设备终端的网络延迟不能高于4ms，无线网络丢包率不能高于0.1%，并支持以太网、WiFi等连接方式 |
| 5 | 血透设备数据采集功能升级及系统功能优化 |
| 5.1 | 对接透析机设备接口，升级数据采集模块，确保四项监测指标实时传输并记录至系统； |
| 5.2 | 对无法自动采集的数据，支持人工录入方式补充 |
| 5.3 | 数据清洗、改动及调试，确保采集数据准确、完整 |
| 5.4 | 支持血温、血压等体征数据的巡回记录，实现与透析治疗过程的关联。 |
| 5.5 | 透析模式变动改造 |
| 5.6 | 灌流模式由原来的HD+HP更改为HDP |
| 5.7 | 设备开放在线清除率需设备厂商重新调试联机 |
| 5.8 | 在线清除率计算需录入患者身高、体重、年龄等信息 |
| 5.9 | 血容量监测需重新调试联机或采集血透设备相关数据嵌入公式计算 |
| 6 | 实施、验收与售后服务要求 |
| 6.1 | 在运维服务期间，为预防设备联机故障，乙方工程师要对设备联机情况做巡检，并出具巡检报告 |
| 6.2 | 要求运维方派遣人员必须严格遵守我院的规章制度、工作程序及标准 |
| 6.3 | 免费维保期不少于一年，后续不产生运维费用。提供7*24*365技术支持服务，承诺提供电话2小时内响应服务，6小时内到达现场服务。并提供免费功能增强性维护及免费技术维护服务（其中包括系统维护、跟踪检测、巡检） |

六、验收标准

所有投标软硬件产品交货期不得超过90天，交货、安装、实施及调试地点均为用户所在地。本项目要求在合同签订之后三个月内实施完毕，进入试运行，试运行结束，正式切换上线。

上海市中医医院

血透系统升级改造

响应文件

供应商：_____________________（盖单位公章）

_______年_______月_______日

## 目    录

必须编制详细的目录

## 谈判响应函

上海市中医医院：

1、我方已仔细研究了血透系统升级改造采购项目的谈判文件，包括补充文件（如有的话）的全部内容，愿意以谈判最后报价提供本采购项目所需的产品及相关服务，并按合同约定履行义务。

2、我方的响应文件包括下列内容：

（1）谈判响应函；

（2）按谈判文件要求提供的全部文件。

3、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应谈判文件的全部要求。

4、我方提交的响应文件有效期为90个日历日，并承诺在此有效期内不撤销响应文件。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何响应文件。

6、如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在规定的期限内与贵方签订合同；

（2）在签订合同时不向贵方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.3.3项规定的任何一种情形。

8、                                       （其他补充说明）。

供应商名称：                                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

邮政编码：

手机：

电话：

传真：

电子邮件：

## 法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年  月  日       经营期限：    年  月  日至    年  月  日

姓    名：                            性     别：

年    龄：                            职     务：

系                            （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

供应商名称：                         （盖单位公章）

年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处：

在此粘贴身份证复印件

## 法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改血透系统升级改造响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商名称：___________________________（盖单位公章）

法定代表人：___________________________（签字或盖章）

身份证号码：___________________________

委托代理人：___________________________（签字或盖章）

身份证号码：___________________________

_____年____月____日

委托代理人身份证复印件粘贴处：

在此粘贴身份证复印件

## 报价一览表

| 项目名称 | 投标报价 （元人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 血透系统升级改造 | 小写： 大写： |  |

供应商名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

## 资格和履约能力证明资料

### （一）供应商基本情况

- 供应商资质（营业执照）

- 相关产品品牌有效授权函（如有）

- 其他供应商认为有必要提供的文件。

截图

供应商自行查询以下网站，响应文件中提供截图

在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）上查询供应商的“行政处罚信息”、“严重违法失信企业名单”。

在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上查询供应商的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”。

### 二）近年信誉情况

近3年供应商信誉情况的书面声明

上海市中医医院：

2023年6月1日起至今，                       （供应商名称）（统一社会信用代码：_____________），现声明如下：

- 未出现重大质量和安全事故不良记录；

- 在最近三年内没有骗取中标或者重大的质量问题；

- 未被依法暂停或者取消投标资格；

- 未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 未处于财产被接管或者冻结的，或进入清算程序，或被宣告破产；

- 供应商或其法定代表人未被人民法院或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的；

- 未被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 本项目采购活动中不存在围标串标行为。

我方承诺以上信息是真实的，如有虚假或被发现与事实不符，我方同意并接受以下条款：

- 采购人或评审委员会可以按弄虚作假行为进行认定；

- 如我方已成交，采购人可以取消我方成交资格；

- 如已与采购人签订合同，采购人可以无条件终止合同并不承担任何违约责任；

- 我方愿意承担由此给采购人造成的直接或间接损失以及相应的法律责任。

特此声明！

供应商名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

（三）近年行贿犯罪情况

近3年行贿犯罪情况的书面声明

上海市中医医院：

2023年6月1日起至今，                       （供应商名称）（统一社会信用代码：_____________），法定代表人：_______________，身份证号：____________________，本项目负责人：________________，身份证号：______________________，没有行贿犯罪记录。

我方承诺以上信息是真实的，如有虚假或被发现与事实不符，我方同意并接受以下条款：

（1）采购人或评审委员会可以按弄虚作假行为进行认定；

（2）如我方已成交，采购人可以取消我方成交资格；

（3）如已与采购人签订合同，采购人可以无条件终止合同并不承担任何违约责任；

（4）我方愿意承担由此给采购人造成的直接或间接损失以及相应的法律责任。

特此声明！

供应商名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

售后服务