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第一章 	竞争性谈判邀请
[bookmark: _Toc461613005][bookmark: _Toc461613077]1、上海市中医医院现对本项目进行竞争性谈判采购，在此欢迎中华人民共和国境内的合格供应商参加谈判。
（1）项目名称：嘉定院区住院楼特需病房无线覆盖
（2）技术要求：见本竞争性谈判通知书第三章“需求一览表及技术规格”
[bookmark: _Toc461613012][bookmark: _Toc461613084]2、有兴趣的合格潜在供应商请于2026年10月30日起至2026年11月03日止（星期六、日和节假日除外）自行前往我院官网（https://www.szy.sh.cn/）通知栏下载。
3、递交文件截止时间、地点及要求：
截止时间：2026年11月09日北京时间10:00
地点：嘉定区荣联路68号上海市中医医院1号楼205采购处
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK16]4、采购人信息
买方名称：上海市中医医院
买方地址：嘉定区荣联路68号上海市中医医院1号楼205采购处
邮编：201822
电话：021-56639828-51237
联系人：孙全
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[bookmark: _Toc9066359][bookmark: _Toc11326093][bookmark: _Toc516880880]第二章 	竞争性谈判资料表
下表有关货物采购的资料是对“供应商须知”的具体补充和修改，如有矛盾应以本竞争性谈判通知书资料表为准。
	条款号
	内　容

	说明

	1.1
	采购人名称：上海市中医医院

	1.2
	项目名称：嘉定院区住院楼特需病房无线覆盖

	1.3
	资金性质：自筹资金

	2.1
	供应商未在规定的时间内报名，不得参加。

	2.2
	潜在供应商或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在竞争性谈判响应文件递交截止时间2日前提出。

	竞争性谈判文件的编制和递交

	3.1
	文件语言：中文

	★4.1
	供应商应提供下列文件，并按顺序装订成册，编制文件目录：
1.竞争性谈判文件
供应商应按照竞争性谈判通知书中提供的格式完整、正确填写。
2.开标一览表
（1）开标一览表应填写项目总价。
（2）供应商应按照竞争性谈判通知书中提供的格式完整、正确填写开标一览表。
3.投标分项报价表
4.货物说明一览表
5.响应/偏离表
供应商应按要求填写技术规格响应/偏离表、商务条款响应/偏离表。
6.供应商资格证明文件
供应商资质证明文件具体内容见规定。
7.其他资料（供应商认为有必要提交的其他资料）

	5.1
	供应商应严格按照竞争性谈判通知书规定的格式和内容编制竞争性谈判文件，要求对本竞争性谈判通知书第三章所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释，并填写在技术规格响应/偏离表中。

	5.2
	供应商应根据第三章“需求一览表及技术规格”中所列产品及要求报价，投标总价中不得包含超出竞争性谈判通知书要求以外的内容，否则在评审时不予核减。

	7.1
	本项目不接受联合体投标。

	★7.2
	资格标准：
（1） 供应商在注册地的相关注册法律文件。若供应商在中华人民共和国境内注册的，则必须提供营业执照（或事业单位、社会团体相关证书）的复印件
（2）供应商应遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，近三年在经营活动中没有重大违法、违规记录，以国家企业信用信息公示系统、信用中国网站查询结果为准
（3）供应商需提供供应商信誉情况的书面声明
（4）供应商需提供无行贿犯罪记录声明函
（5）需提供被授权人在本单位的社保缴纳证明（近6个月内任意一个月）。

	7.3
	后续招标人因预算变动等原因需重新招标的，招标人可在合同周期内提前1个月通知中标人，无需征得中标人同意，招标人亦无需因此承担违约责任。

	8.1
	投标有效期：90天

	9.1
	正本的份数：1份
副本的份数：2份
电子版的份数：1份

	★9.2
	竞争性谈判文件的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字（包括样本等所有资料），否则将被否决。

	竞争性谈判评审
	

	10.1
	地点：上海市中医医院
地址：上海市荣联路68号
谈判时间：另行通知

	★10.2
	供应商的竞争性谈判文件中加注★的条款或参数要求的、未加注“★”号的一般技术参数的偏离超过5项（包括5项），其投标将被否决。

	11.1
	评审货币：人民币。

	12．1
	评审方法：所有谈判和最后报价结束后，由谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商。

	12.2
	谈判小组：
（1）本项目评审工作由谈判小组负责，谈判小组由3人单数组成。
（2）谈判小组成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据响应文件对谈判文件响应情况、响应文件编制情况等，进行综合、科学、客观评审。

	12.3
	评审程序：
（1）响应文件初审。初审包括资格性检查和符合性检查。首先，依据法律法规和谈判文件的规定，审查、确定提交响应文件的供应商是否具备响应资格。其次，依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，确定响应文件是否对谈判文件的实质性要求作出了响应。
（2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
（3）采购代理机构将按照谈判小组所确定的参加谈判的供应商名单以及谈判时间和谈判顺序安排，组织逐一与供应商进行谈判，未按要求参加的，视为放弃本项目谈判，并不再接受其最后报价。
（4）请参加谈判的供应商事先做好时间安排和谈判准备，根据通知的安排，携带有关谈判资料准时参加谈判。
（5）谈判结束后，供应商应根据谈判中确定的内容和时间要求提交最终响应文件（包括最后报价）。
（6）所有谈判和最后报价结束后，由谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商。
（7）最后报价相同的，由谈判小组按照少数服从多数原则表决。根据规定,采购人按照成交候选人排名顺序确定成交供应商。

	12.4
	评审细则：
（1）最后谈判报价：最终报价无缺漏项的，最终报价即最后谈判报价；最终报价有缺漏项的，按照其他供应商相同项的最高报价计算其缺漏项价格，经过计算的缺漏项价格不超过其最终报价10%的，其最终报价也即最后谈判报价，缺漏项的费用视为已包括在其最终报价中，经过计算的缺漏项价格超过其最终报价10%的，其响应无效。
（2）供应商不得以低于成本的报价竞标。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

	授予合同
	

	
	中选供应商的确定：按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商。
最后报价相同的，由谈判小组按照少数服从多数原则表决。根据规定,采购人按照成交候选人排名顺序确定成交供应商。
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第3章  需求一览表及技术规格
[bookmark: _Toc447129553][bookmark: _Toc5288934][bookmark: _Toc338248111][bookmark: _Toc11326096]一、项目概况
[bookmark: _Toc447129554][bookmark: _Toc5288935][bookmark: _Toc5288936][bookmark: _Toc447129556]1.1建设背景
上海市中医医院嘉定院区拟规划住院楼特需病房无线覆盖。本项目拟采用服务租赁模式实施，由服务方提供无线网络部署、设备配置及运行维护等持续服务，医院以租赁方式获得相应网络服务能力。本次覆盖区域为上海市中医医院嘉定院区住院楼11层东、西特需病房及干部保健病房，楼层平面图见附件。新建无线网络需满足面向病患及陪护人员的公共互联网访问需求，构建稳定、安全、可管理的无线网络环境。
二、项目总体要求
[bookmark: _Toc338248115][bookmark: _Toc338058604][bookmark: _Toc5288937][bookmark: _Toc447129557]2.1总体建设目标
本项目目标为上海市中医医院嘉定院区住院楼11层东、西特需病房及干部保健病房建设一套稳定、安全、可管理、可扩展的院区无线网络系统，实现以下建设目标：
（1）实现住院楼特需病房的全面无线覆盖，面向病患及陪护人员的公共服务。
（2）支持访客终端接入策略，配置统一认证、行为审计、访问控制、安全防护和射频优化能力。
（3）建立统一的无线网络管理平台，实现对AP设备的集中管理、配置下发、故障监控和性能优化，降低运维管理复杂度。
[bookmark: _Toc5288939][bookmark: _Toc447129560]三、技术和功能要求
[bookmark: _Toc447129561][bookmark: _Toc5288940]3.1技术性能（参考）
无线网络系统技术要有明确的发展前景，以保证新建立的系统能够最大限度地适应医院在今后技术发展变化和业务发展变化的需要，能够根据医院业务需要进行功能扩充。同时，在系统设计时应充分考虑医院网络安全管理要求，与医院整体信息化建设规划相适应，具体要求如下：
1） 互联网无线接入：面向住院楼特需病房患者及陪护家属移动终端提供互联网访问服务，接入方式便捷，支持多种认证方式；带宽资源充足，可满足视频、语音等高带宽业务使用需求；系统具备完善的上网行为审计与安全防护能力。
2） 身份认证能力：系统需提供身份认证机制，支持短信实名认证，保障无线网络接入行为可控、可追溯。
3） 上网行为审计：严格遵循网络安全等级保护、公安机关151号令相关规定，对互联网访问行为开展全量审计，日志留存时长不少于180天，支持用户行为溯源、异常访问分析。
4） 无线安全防护：具备非法AP检测与抑制、钓鱼Wi-Fi识别防护、网络恶意攻击识别与阻断能力，可实现7×24小时动态纵深安全防御。
4、 设备清单
	产品名称
	产品配置
	数量
	说明

	普通吸顶AP
	双频四流802.11ax室内放装型无线接入点，≥1×GE+1×2.5GSFP
	≥30台
	办公区、公共区覆盖

	POE交换机
	L2以太网交换机，≥24个10/100/1000BASE-TPoE+电口和≥4个1GBASE-XSFP端口。
	2台
	AP供电与接入

	汇聚交换机
	L3以太网交换机，≥28个100/1000Base-XSFP端口(含4个GECombo口),≥8个1G/10GBase-XSFPPlus端口，双电源冗余
	1台
	楼栋流量汇聚

	安审认证网关
	上网行为管理、行为审计、统一认证、协议识别、访问控制
	1台
	互联网出口管理与合规审计

	互联网宽带
	上行≥100M/下行≥500M
	1条
	互联网出口带宽


备注：除互联网宽带为通信服务外，上述普通吸顶AP、POE交换机、汇聚交换机、安审认证网关等硬件设备，在本项目服务租赁期满五年后，其产权归上海市中医医院，所有设备涉及的软件授权不随硬件产权转移。
五、设备技术参数、软件功能清单
（一）普通吸顶AP
产品要求：采用内置天线双频四流802.11ax/ac/n室内放装型无线接入点，配备1个GE电口和1个2.5G内置SC光接口，支持FIT模式，由AC控制器统一管理。
信道动态智能全局分配：系统全天候实时监测并分析周边复杂的无线环境噪声与同频干扰情况，基于智能算法引擎自动为每一个接入点（AP）动态选择并切换至最优工作信道，从源头规避频谱资源冲突。
发射功率自适应动态调整：AP设备能够根据实时探测的周边信号覆盖盲区、重叠覆盖范围及干扰水平，毫秒级自动精细化调整发射功率，在消除信号弱覆盖盲区的同时，有效避免过度覆盖造成的邻频干扰与不必要的能源功率浪费。
非法AP检测与抑制：全天候智能扫描周边无线频谱环境，自动识别并精准标记未经授权的非法"黑AP"设备。系统支持主动反制功能，可对风险AP进行信号干扰阻断，使其无法为攻击者提供服务，从源头消除网络接入隐患。
恶意攻击识别与阻断：基于行为指纹库精准识别伪基站模拟、Ad-hoc自组网热点及恶意关联泛洪等多种高级无线威胁。一旦确认攻击行为，毫秒级启动自动化阻断策略，切断攻击链路，全程保障合法用户的无线连接稳定性与数据传输安全。
钓鱼Wi-Fi防护：深度防御无线中间人攻击与钓鱼热点，有效防范敏感数据被窃听或篡改。通过对无线空口协议栈的持续监控与异常流量分析，构建从接入到传输的全流程安全防护。
（二）POE交换机
采用以太网交换机，支持≥24个10/100/1000BASE-TPoE+电口和≥4个1GBASE-XSFP端口。
（三）汇聚交换机
采用以太网交换机，支持≥28个100/1000Base-XSFP端口(含4个GECombo口),≥8个1G/10GBase-XSFPPlus端口，双电源冗余设计，满配光模块，部署于机房负责楼栋流量汇聚。
（四）行为管理网关
全面的应用识别能力：内置应用特征库，能够精准识别各类互联网应用、加密应用、SaaS业务和移动APP，为精细化的访问控制提供基础。
精细的行为管控：支持基于用户、用户组、时间段、应用类型等多维度的访问控制策略，有效管控随身Wi-Fi、代理访问等网络共享行为。
1:1全量日志会话留存：完整记录用户的网络访问日志，包括源IP、目的IP、访问时间、应用类型、URL等信息，满足公安151号令的日志留存要求。
用户行为跟踪溯源：支持基于用户身份的网络行为关联分析，实现跨设备、跨时段的行为轨迹追踪，为安全事件溯源提供数据支撑。



上海市中医医院
嘉定院区住院楼特需病房无线覆盖


响应文件














供应商：_____________________（盖单位公章）
_______年_______月_______日

[bookmark: _Toc457748049][bookmark: _Toc392227906][bookmark: _Toc458971242]目    录

[bookmark: _Toc7039][bookmark: _Toc352691655][bookmark: _Toc369531691]必须编制详细的目录

[bookmark: _Toc369531692][bookmark: _Toc6931][bookmark: _Toc352691656]
谈判响应函
上海市中医医院：
1、我方已仔细研究了嘉定院区住院楼特需病房无线覆盖采购项目的谈判文件，包括补充文件（如有的话）的全部内容，愿意以谈判最后报价提供本采购项目所需的产品及相关服务，并按合同约定履行义务。
2、我方的响应文件包括下列内容：
（1）谈判响应函；
（2）按谈判文件要求提供的全部文件。
3、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应谈判文件的全部要求。
4、我方提交的响应文件有效期为90个日历日，并承诺在此有效期内不撤销响应文件。
5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何响应文件。
6、如我方成交，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在规定的期限内与贵方签订合同；
（2）在签订合同时不向贵方提出附加条件；
[bookmark: _Toc352691658][bookmark: _Toc1187][bookmark: _Toc369531694]（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
7、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.3.3项规定的任何一种情形。
8、                                       （其他补充说明）。

    供应商名称：                                     （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人姓名、职务（印刷体）：          
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）
地址：                                     
邮政编码：                                 
手机：                                     
电话：                                     
[bookmark: _Toc16568][bookmark: _Toc369531695][bookmark: _Toc352691659][bookmark: _Toc352691660][bookmark: _Toc369531696][bookmark: _Toc16824]传真：                                     
电子邮件：                                     
[bookmark: _Toc384308375][bookmark: _Toc247527827][bookmark: _Toc247514246][bookmark: _Toc369531697][bookmark: _Toc17960][bookmark: _Toc152045787][bookmark: _Toc144974856][bookmark: _Toc300835209][bookmark: _Toc361508752][bookmark: _Toc352691661][bookmark: _Toc152042576][bookmark: _Toc392227908][bookmark: _Toc457748054][bookmark: _Toc458971245][bookmark: _Toc457748053]
法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：                                                           
单位性质：                                                             
地    址：                                                             
成立时间：    年  月  日       经营期限：    年  月  日至    年  月  日
姓    名：                            性     别：                     
年    龄：                            职     务：                     
系                            （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

供应商名称：                         （盖单位公章）
    年    月    日

                      法定代表人身份证复印件粘贴处：
	
           在此粘贴身份证复印件




[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc458971246][bookmark: OLE_LINK2]
法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改嘉定院区住院楼特需病房无线覆盖响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                        

代理人无转委托权。

    供应商名称：___________________________（盖单位公章）
    法定代表人：___________________________（签字或盖章）
    身份证号码：___________________________
    委托代理人：___________________________（签字或盖章）
    身份证号码：___________________________
 _____年____月____日

委托代理人身份证复印件粘贴处：
	
            在此粘贴身份证复印件





报价一览表

                            
	项目名称
	投标报价
（元人民币/年）
	备注

	嘉定院区住院楼特需病房无线覆盖
	小写：
大写：
	







供应商名称：                                       （盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）
日期：





[bookmark: _Toc392227913][bookmark: _Toc457748057][bookmark: _Toc458971250]

[bookmark: _Toc457748058][bookmark: _Toc458971251][bookmark: _Toc392227915]资格和履约能力证明资料
[bookmark: _Toc457748059][bookmark: _Toc392227916]（一）供应商基本情况
1. 供应商资质（营业执照）
2. 相关产品品牌有效授权函（如有）
3. 其他供应商认为有必要提供的文件。



截图


供应商自行查询以下网站，响应文件中提供截图

在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）上查询供应商的“行政处罚信息”、“严重违法失信企业名单”。

在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上查询供应商的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”。


[bookmark: _Toc392227919][bookmark: _Toc457748063]二）近年信誉情况
近3年供应商信誉情况的书面声明


上海市中医医院：

2023年6月1日起至今，                       （供应商名称）（统一社会信用代码：_____________），现声明如下：
· 未出现重大质量和安全事故不良记录；
· 在最近三年内没有骗取中标或者重大的质量问题；
· 未被依法暂停或者取消投标资格；
· 未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
· 未处于财产被接管或者冻结的，或进入清算程序，或被宣告破产；
· 供应商或其法定代表人未被人民法院或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的；
· 未被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
· 本项目采购活动中不存在围标串标行为。

我方承诺以上信息是真实的，如有虚假或被发现与事实不符，我方同意并接受以下条款：
1. 采购人或评审委员会可以按弄虚作假行为进行认定；
2. 如我方已成交，采购人可以取消我方成交资格；
3. 如已与采购人签订合同，采购人可以无条件终止合同并不承担任何违约责任；
4. 我方愿意承担由此给采购人造成的直接或间接损失以及相应的法律责任。
特此声明！


供应商名称：                                       （盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）
日期：



（三）近年行贿犯罪情况
近3年行贿犯罪情况的书面声明

上海市中医医院：

2023年6月1日起至今，                       （供应商名称）（统一社会信用代码：_____________），法定代表人：_______________，身份证号：____________________，本项目负责人：________________，身份证号：______________________，没有行贿犯罪记录。
我方承诺以上信息是真实的，如有虚假或被发现与事实不符，我方同意并接受以下条款：
（1）采购人或评审委员会可以按弄虚作假行为进行认定；
（2）如我方已成交，采购人可以取消我方成交资格；
（3）如已与采购人签订合同，采购人可以无条件终止合同并不承担任何违约责任；
（4）我方愿意承担由此给采购人造成的直接或间接损失以及相应的法律责任。
特此声明！



供应商名称：                                       （盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）
日期：




售后服务
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